| PN 40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | Cu58ZnPb MESING |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | Cu58ZnPb MESING |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | 3/8˝-11/2˝ |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 400oC TO 400oC |

NAMJENA: PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI

CONTENS: STEAM, AIR, INERT GAS.

| NAZIVNE MJERE P |  |  | H | b | ød |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | NPT | M |  |  |  |
| 3/8˝ | 3/8˝ | 18x1,5 | 123 | 15 | 10 |
| 1/2˝ | ¨ 1/2˝ | 18x1,5 | 150 | 18 | 10 |
|  |  | 22x2 |  |  |  |
| 3/4˝ | 3/4˝ | 27x2 | 134 | 15 | 10 |
| 1˝ | 1˝ | 33x2 | 184 | 20 | 20 |
|  |  | 36x2 |  |  |  |
| 11/2˝ | 11/2˝ | 48x2 | 270 | 30 | 25 |