| PN 16 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GG-25/ W.Nr. 0.6025 CAST IRON EN-JL 1040 |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 25-100 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 16 |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

.

| DN | øD | øK | ød | n | H | S | DN1 |  | øD1 |  | øK1 |  | ød1 |  | n1 |  | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 285 | 95 | 40 | 150 |  | 110 |  | 18 |  | 4 |  | 105 |  |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 288 | 100 | 50 | 165 |  | 125 |  | 18 |  | 4 |  | 110 |  |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 355 | 115 | 65 | 185 |  | 145 |  | 18 |  | 4 |  | 130 |  |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 375 | 125 | 80 | 200 |  | 160 |  | 18 |  | 8 |  | 145 |  |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 405 | 140 | 100 | 220 |  | 180 |  | 18 |  | 8 |  | 150 |  |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 450 | 155 | 125 | 250 |  | 210 |  | 18 |  | 8 |  | 170 |  |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 480 | 175 | 150 | 285 |  | 240 |  | 22 |  | 8 |  | 180 |  |