| PN 16/40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GS-C25/ W.Nr. 1.0619 CAST STEEL GP240GH |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 100-200 (PN 16) DN 25-100 (PN 40) |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 16 PN 40 |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

| DN | øD | øK | ød | n | H | S | DN1 | øD1 | øK1 | ød1 | n1 | S1 | Masa Weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 417 | 105 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 115 | 15 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 428 | 110 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 125 | 19 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 473 | 120 | 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 135 | 26 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 610 | 140 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 150 | 35 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 629 | 140 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 160 | 47 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 707 | 160 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 175 | 70 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 756 | 180 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 200 | 101 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 826 | 200 | 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 200 | 138 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 1100 | 205 | 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 250 | 163 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 1200 | 280 | 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 320 | 192 |