| PN 6-40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |  |
| --- | --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY |  | C22/ W.Nr. 1.0402 CARBON STEEL |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS |  | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER |  | DN 10-25 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE |  | PN 6-40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE |  | DO 4000C TO 4000C |

NAMJENA: VODA, PARA

CONTENS: WATER, STEAM

| PN |  |  | 10 | DN 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 6 |  | 130 | 150 | 150 | 160 |
|  | 16/40 |  | 140 | 150 | 150 | 160 |
| H | 6-40 |  | 122 | 162 | 172 | 180 |
| øD | 6 |  | 75 | 80 | 90 | 100 |
|  | 16/40 |  | 90 | 95 | 105 | 115 |
| ød1 | 6 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 16/40 |  | 14 | 14 | 14 | 14 |
| C | 6 |  | 122 | 155 | 163 | 168 |
|  | 16/40 |  | 126 | 155 | 163 | 168 |
| h | 6-40 |  | 48 | 50 | 58 | 64 |
| øK | 6 |  | 50 | 55 | 65 | 75 |
|  | 16/40 |  | 60 | 65 | 75 | 85 |
| n | 6-40 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Masa weight kg | 6 |  | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 5,0 |
|  | 16/40 |  | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 5,2 |