| PN 0,5-100 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | C22 / W.Nr. 1.0402 CARBON STEEL |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 10-25 (3/8˝-1˝) |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 0,5-100 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 4000C TO 4000C |

NAMJENA: VODA, PARA

CONTENS: WATER, STEAM

| DN | L | H | øD | ød1 | C | h | ød x s | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 (3/8") | 70 | 133 | 36 | 18 | 100 | 47 | 17,2x3,2 | 1,6 |
| 15 (1/2") | 90 | 162 | 40 | 21,8 | 135 | 50 | 21,3x3,2 | 1,9 |
| 20 (3/4") | 100 | 172 | 48 | 27,1 | 138 | 58 | 26,9x3,6 | 2,5 |
| 25 (1") | 110 | 180 | 53 | 33,8 | 138 | 64 | 33,7x4 | 3,0 |