| PN 25/40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |  |
| --- | --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY |  | GS-C25/ W.Nr. 1.0619 STEEL EN-JL 1040/1.4408 |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS |  | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER |  | DN 15-150 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE |  | PN 25/40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE |  | DO 4500C TO 4500C |
| SPAJANJE CONNECTION |  | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

| DN | L | H | øD | øK | ød1 | n | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 220 | 95 | 65 | 14 | 4 | 4 |
| 20 | 150 | 220 | 105 | 75 | 14 | 4 | 4 |
| 25 | 160 | 220 | 115 | 85 | 14 | 4 | 4,5 |
| 32 | 180 | 220 | 140 | 100 | 18 | 4 | 8,5 |
| 40 | 200 | 255 | 150 | 110 | 18 | 4 | 12 |
| 50 | 230 | 260 | 165 | 125 | 18 | 4 | 15 |
| 65 | 290 | 330 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 |
| 80 | 310 | 335 | 200 | 160 | 18 | 8 | 36 |
| 100 | 350 | 380 | 235 | 190 | 22 | 8 | 50 |
| 125 | 400 | 505 | 270 | 220 | 26 | 8 | 70 |
| 150 | 480 | 545 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 |